Integrovaný bezpečnostní systém

Mechanické a technické                                                                  	           Organizační a režimové       Fyzická

prostředky ochrany						                         opatření	            ochrana

Mechanické zábranné					                             Technické prostředky

systémy						                                          ochrany

MZS		         MZS	         MZS		           Elektrický zabezpečovací	             Elektrická požární     Systémy průmyslové

obvodové ochrany            plášťové ochrany	 předmětové ochrany		          systém			   signalizace	      ochrany

- klasické drátěné oplocení   - stavební prvky budov    - komorové trezory	       Prvky obvodové	   Prvky plášťové	  Prvky prostorové	Požární hlásiče	- TV kamery

- čtvercové pletivo	    				       ochrany	    ochrany		  ochrany				- vyhodnocovací

- cyklónové pletivo            - otvorové výplně	 - komerční úschovné							- manuální		 část

- svařované pletivo               - vstupové otvorové        objekty		      - infračervené 	   - magnetické	  - pasivní infračervené 		- magnetoskopy

výplně				        závory a bariéry	     kontakty	    snímače		- automatické	- videoalarmy

- bezpečnostní oplocení	 - okna, balkónové			      - mikrovlnné bariery  - snímače na ochranu	  - ultrazvukové 	   - tepelný

- z vlnitého drátu	   dveře				      - štěrbinové kabely	      skleněných ploch	     snímače		   - ionizační

- svařované zvlněné	 - mříže, rolety, žaluzie					    - mechanické 	  - mikrovlnné	   - multisenzorový

- bariéry a oplocení ze	 - bezpečnostní a 					      kontakty	    snímače		   - optický hlásič

žiletkového drátu	   ochranné folie					    - vibrační spínače	  - kombinované	     plamene

- mřížové opocení	 - bezpečnostní sklo					    - poplachové folie a	    snímače		   - lineární optický

poplachové skla			   - nasávací

- vysocebezpečnostní

oplocení

- rovný plot

- zakřivený plot

- vrcholové zábrany

- nadstavce z

ostnatého drátu

- bariéry ze žiletkového

drátu

- pevné hroty

- otočné hroty

- podhrabové překážky

- vstupy, vjezdy,

vstavěné jednotky

- branky

- brány

- závory

- turnikety